**Ведомость почасовых нагрузок**

**за день контрольного замера 17.06.2015г.**

Предприятие ЗАО «Лискимонтажконструкция»

Подстанция ЗМЗ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Трансформатор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| часы | **Ввод №1 Т-1** | | | | | **Ввод №2 Т-2** | | | | |
| U, кВ | Положение РПН | I,A | P,MВт | Q, МВАр | U, кВ | Положение РПН | I,A | P,MВт | Q, МВАр |
| 0 | 6,3 | 5 | 220 | 2,142 | 1,5948 | 6,2 | 5 | 230 | 2,160 | 1,9908 |
| 1 | 6,4 | 5 | 250 | 2,1276 | 1,5228 | 6,3 | 5 | 240 | 1,9476 | 1,7856 |
| 2 | 6,4 | 5 | 280 | 2,052 | 1,422 | 6,3 | 5 | 250 | 1,7532 | 1,674 |
| 3 | 6,3 | 5 | 280 | 2,0988 | 1,4544 | 6,3 | 5 | 250 | 1,8972 | 1,8 |
| 4 | 6,4 | 5 | 290 | 1,908 | 1,1736 | 6,3 | 5 | 250 | 1,8468 | 1,7208 |
| 5 | 6,4 | 5 | 260 | 1,7532 | 0,9972 | 6,4 | 5 | 220 | 1,8756 | 1,7604 |
| 6 | 6,4 | 5 | 270 | 2,034 | 1,386 | 6,4 | 5 | 230 | 1,764 | 1,5948 |
| 7 | 6,3 | 5 | 290 | 2,0376 | 1,3788 | 6,2 | 5 | 250 | 1,7748 | 1,5732 |
| 8 | 6,3 | 5 | 250 | 1,9656 | 1,296 | 6,2 | 5 | 200 | 1,7388 | 1,5156 |
| 9 | 6,2 | 5 | 220 | 2,2392 | 1,5228 | 6,2 | 5 | 210 | 2,0448 | 1,6812 |
| 10 | 6,2 | 5 | 220 | 2,1708 | 1,458 | 6,2 | 5 | 200 | 2,1312 | 1,9188 |
| 11 | 6,2 | 5 | 200 | 2,0772 | 1,6344 | 6,2 | 5 | 180 | 1,9116 | 1,8144 |
| 12 | 6,2 | 5 | 180 | 1,998 | 1,4166 | 6,2 | 5 | 160 | 1,6596 | 1,5696 |
| 13 | 6,2 | 5 | 200 | 2,0052 | 1,4292 | 6,2 | 5 | 180 | 1,6272 | 1,5228 |
| 14 | 6,2 | 5 | 210 | 2,5524 | 1,9584 | 6,1 | 5 | 250 | 1,9584 | 1,9584 |
| 15 | 6,2 | 5 | 220 | 2,595 | 2,0988 | 6,2 | 5 | 220 | 2,3724 | 2,2176 |
| 16 | 6,2 | 5 | 210 | 2,8512 | 2,394 | 6,2 | 5 | 230 | 2,4804 | 2,2644 |
| 17 | 6,3 | 5 | 180 | 2,6316 | 2,14 | 6,2 | 5 | 180 | 2,2212 | 2,0088 |
| 18 | 6,2 | 5 | 250 | 2,9124 | 2,5848 | 6,2 | 5 | 180 | 2,1492 | 2,1096 |
| 19 | 6,3 | 5 | 240 | 2,7108 | 2,5848 | 6,2 | 5 | 190 | 2,1924 | 2,1096 |
| 20 | 6,3 | 5 | 210 | 2,2284 | 1,5984 | 6,3 | 5 | 170 | 2,0376 | 1,9332 |
| 21 | 6,2 | 5 | 280 | 2,6748 | 2,1672 | 6,2 | 5 | 220 | 2,0988 | 2,0556 |
| 22 | 6,3 | 5 | 290 | 2,6712 | 2,3616 | 6,2 | 5 | 180 | 2,2464 | 2,142 |
| 23 | 6,3 | 5 | 270 | 2,6964 | 2,4012 | 6,2 | 5 | 170 | 2,1312 | 2,1276 |

Подпись: гл. энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Форма заполняется на

Дата: 17.06.2015г. каждый трансформатор

Телефон: (47391) 3-52-73; 3-52-50

Представить до 23.06.2015г.