ИНФОРМАЦИЯ

о количестве и установленной мощности батарей

статических конденсаторов и синхронных компенсаторов

по ЗАО «Лискимонтажконструкция»

|  | Uн≥6кВ | Uн<6кВ | Всего мощность, МВАр |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Фактическая за 16.12.15г. |  |  |
|  |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |
| Количество БСК, шт | 2 | 23 | 25 | 16 | 18 | 18 |
| Мощность БСК, МВАр | 0,9 | 1,7552 | 2,6552 | 1,6956 | 2,0956 | 2,0956 |
| Количество СК, шт |  |  |  |  |  |  |
| Мощность СК, МВАр |  |  |  |  |  |  |

Главный энергетик                                                                                                                                                                               В.Д. Снопов

т. (47391) 3-52-74;

3-52-73