Приложение №1

К Распоряжению о замерах нагрузок 16.12. 2015г.

Суточная ведомость

нагрузок 16.12.2015г. с указанием наименования потребителей

на ПС    «ЗМЗ и МК»                                                           ЗАО «Лискимонтажконструкция»

(наименование ПС)                                                                                                (наименование организации)

| Присоединение |  |  |  | Наименование Потребителя | Время,ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ВЛ-110кВ |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МВАр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-35кВ |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МВАр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т-1 | 110кВ | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В-35 Т-1 | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МВАр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В-6-1 | А |  | ЗАО «ЛМК» | 180 | 190 | 200 | 190 | 200 | 210 | 190 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 220 | 270 | 260 | 260 | 240 | 250 | 230 | 240 | 250 | 260 | 240 | 230 |
|  |  | МВт |  |  | 1,8 | 1,9224 | 1,8504 | 1,602 | 1,7316 | 1,4652 | 1,3716 | 1,5156 | 1,6848 | 1,692 | 1,9044 | 1,7496 | 1,4004 | 1,5084 | 1,8792 | 1,8828 | 2,0448 | 1,8252 | 1,9044 | 2,1564 | 1,9152 | 1,7928 | 1,9008 | 1,6164 |
|  |  | МВАр |  |  | 1,2672 | 1,6992 | 1,5228 | 1,1196 | 1,4868 | 1,0548 | 0,7812 | 1,1196 | 1,332 | 1,1808 | 1,6308 | 1,2564 | 0,7668 | 1,1664 | 1,5588 | 1,4004 | 1,7316 | 1,1628 | 1,2024 | 1,6956 | 1,3896 | 1,3104 | 1,5876 | 1,1448 |
| Т-2 | В-6-3 | А |  | ЗАО «ЛМК» | 220 | 220 | 240 | 230 | 230 | 220 | 220 | 210 | 230 | 260 | 250 | 280 | 240 | 280 | 270 | 260 | 250 | 230 | 210 | 220 | 220 | 230 | 210 | 200 |
|  |  | МВт |  |  | 2,394 | 2,0124 | 1,9692 | 1,8828 | 1,8468 | 1,8216 | 1,7856 | 1,728 | 1,7352 | 2,394 | 2,7036 | 2,7468 | 2,5308 | 2,1744 | 3,2292 | 3,5352 | 3,6468 | 2,9412 | 3,0528 | 2,9016 | 2,3688 | 2,376 | 2,4876 | 2,7288 |
|  |  | МВАр |  |  | 2,052 | 1,5336 | 1,4724 | 1,4364 | 1,440 | 1,2276 | 1,2132 | 1,1844 | 1,1916 | 1,9692 | 2,214 | 2,3724 | 2,2356 | 1,6308 | 2,628 | 2,8656 | 2,8764 | 2,2752 | 2,4768 | 2,3976 | 1,9188 | 2,0016 | 2,1744 | 2,3832 |
|  | РПН |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | ПБВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uсш, кВ | 110 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 1 | I секция Т-1 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
|  |  |  | 2 | II секция Т-2 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,2 |
| 1 секция 6кВ | 6 |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСН-1 |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Замеры произвел с 00-00 часов  по 12-00 часов     ____инженер-энергетик______       _________________                  ___Черных Е.Б._____

(должность)	(подпись)                                                    (расшифровка подписи)

Замеры произвел с 12-00 часов  по 24-00 часов      ___инженер-энергетик______        _________________                  ___Черных Е.Б.   ___

(должность)	(подпись)                                                    (расшифровка подписи)

Главный энергетик                                                                      _________________________                       _ ____Снопов В.Д.___

(подпись)                                                                               (расшифровка подписи)