Приложение №4

К Распоряжению № ___________    от  «_16_»  _12__  2015г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БСК ЗА  4, 9, 18 ЧАСОВ 16 декабря 2015 ГОДА

| № п/п | Наименование ПС, на которой установлены БСК | Точка присоединения | Установленная мощность, МВАр | Фактическая мощность,МВАр | Используемая мощность, МВАр |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |
| 1. | РУ-6кВ – КПЦ-22 | Яч.№13; Яч.№24 | 0,45+0,45 | 0,45+0,3 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 2. | ТП-2 (цех №3) | Яч.№2; яч.№15 РУ-6кВ КПЦ-3 | 0,1596+0,1596 | 0,1596 | 0,1596 | 0,1596 | 0,1596 |
| 3. | ТП-котельная | Яч.№3 РУ-6кВ ГПК | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 4. | ГРЩ- пристройка КПЦ-112 | Яч.№13 РУ-6кВ | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| 5. | ГРЩ склада | Яч.№13 РУ-6кВ | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| 6. | ТП-44 | Яч.№13 РУ-6кВ | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Итого: |  |  | 2,6552 | 2,3456 | 1,6956 | 2,0956 | 2,0956 |

Замеры произвел с 00-00 часов  по 12-00 часов     __инженер-энергетик___             ____________________                 __Черных Е.Б.    __

(должность)	(подпись)                                                    (расшифровка подписи)

Замеры произвел с 12-00 часов  по 24-00 часов     __инженер-энергетик_____         ____________________                 __Черных Е.Б.__

(должность)	(подпись)                                                    (расшифровка подписи)

Главный энергетик                                                                      _________________________                       _ ____Снопов В.Д.___

(подпись)                                                                               (расшифровка подписи)