Приложение №7

К Распоряжению о замерах нагрузки 16.12. 2015г.

Показания счетчиков

По ПС-110кВ при ручном съеме показаний приборов учета 16.12.2015г.

на ПС    «ЗМЗ и МК»                                                           ЗАО «Лискимонтажконструкция»

(наименование ПС)                                                                                                (наименование организации)

| Присоединение | Наименование потребителя | Кт | Показания активного/реактивного счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Время,ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ВЛ-110 «МЭЗ-1» | Т-1 | 36000 | 3167,8725 | 3167,9259 | 3167,9773 | 3168,0218 | 3168,0699 | 3168,1106 | 3168,1487 | 3168,1908 | 3168,2376 | 3168,2846 | 3168,3375 | 3168,3861 | 3168,425 | 31684669 | 3168,5191 | 3168,5714 | 3168,6282 | 3168,6789 | 3168,7318 | 3168,7917 | 3168,8449 | 3168,8947 | 3168,9475 | 3168,9924 |
|  | Т-1реакт. | 36000 | 2269,5630 | 2269,6102 | 2269,6525 | 2269,6836 | 2269,7249 | 2269,7542 | 2269,7759 | 2269,807 | 2269,844 | 2269,8768 | 2269,9221 | 2269,957 | 2269,9783 | 2270,0107 | 2270,054 | 2270,0929 | 2270,141 | 2270,1733 | 2270,2067 | 2270,2538 | 2270,2924 | 2270,3288 | 2270,3729 | 2270,4047 |
|  | ТСН-1 | 20 | 9776,5384 | 9776,5396 | 9776,5404 | 9776,5416 | 9776,5424 | 9776,5436 | 9776,5444 | 9776,5452 | 9776,5464 | 9776,5472 | 9776,5480 | 9776,5492 | 9776,55 | 9776,5512 | 9776,552 | 9776,5528 | 9776,554 | 9776,5548 | 9776,5556 | 9776,5564 | 9776,5576 | 9776,5584 | 9776,5592 | 9776,56 |
| ВЛ-110 «МЭЗ-2» | Т-2 | 36000 | 3010,567 | 3010,6229 | 3010,6776 | 3010,7299 | 3010,7812 | 3010,8318 | 3010,8814 | 3010,9294 | 3010,9776 | 3011,0441 | 3011,1192 | 3011,1955 | 3011,2658 | 3011,3262 | 3011,4159 | 3011,5141 | 3011,6154 | 3011,6971 | 3011,7819 | 3011,8625 | 3011,9283 | 3011,9943 | 3012,0634 | 3012,1392 |
|  | Т-2реакт. | 36000 | 2040,1131 | 2040,1557 | 2040,1966 | 2040,2365 | 2040,2765 | 2040,3106 | 2040,3443 | 2040,3772 | 2040,4103 | 2040,465 | 2040,5265 | 2040,5924 | 2040,6545 | 2040,6998 | 2040,7728 | 2040,8524 | 2040,9323 | 2020,9955 | 2041,0643 | 2041,1309 | 2041,1842 | 2041,2398 | 2041,3002 | 2041,3664 |
|  | ТСН-2 | 20 | 9920,438 | 9920,7352 | 9921,6716 | 9922,0404 | 9922,6352 | 9923,404 | 9923,7412 | 9924,7168 | 9925,528 | 9926,1472 | 9927,0436 | 9927,5064 | 9927,8376 | 9928,202 | 9928,7792 | 9929,08 | 9929,3268 | 9930,204 | 9930,69 | 9931,3724 | 9932,1404 | 9932,4336 | 9933,306 | 9933,87 |

Замеры произвел с 00-00 часов  по 12-00 часов     ___инженер-энергетик_____             ____________________                 ___Черных Е.Б.___

(должность)	(подпись)                                                    (расшифровка подписи)

Замеры произвел с 12-00 часов  по 23-00 часов     ___инженер-энергетик_____             ____________________                 ___Черных Е.Б.___

(должность)	(подпись)                                                    (расшифровка подписи)

Главный энергетик                                                                      _________________________                       _ ____Снопов В.Д.___

(подпись)                                                                               (расшифровка подписи)