Приложение №1

К Распоряжению о замерах нагрузок 15.06. 2016г.

Суточная ведомость

нагрузок 15.06.2016г. с указанием наименования потребителей

на ПС    «ЗМЗ и МК»                                                           ЗАО «Лискимонтажконструкция»

(наименование ПС)                                                                                                (наименование организации)

| Присоединение |  |  |  | Наименование Потребителя | Время,ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ВЛ-110кВ |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МВАр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-35кВ |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МВАр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т-1 | 110кВ | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В-35 Т-1 | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МВАр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В-6-1 | А |  | ЗАО «ЛМК» | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 | 100 | 100 | 130 | 120 | 130 | 150 | 130 | 150 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | МВт |  |  | 2,3652 | 1,9548 | 2,214 | 1,8756 | 1,6164 | 2,0628 | 1,7604 | 2,088 | 2,0484 | 1,7388 | 1,8576 | 2,1168 | 1,7172 | 1,7856 | 2,1024 | 1,7316 | 1,9656 | 2,1492 | 1,9476 | 2,4696 | 2,34 | 2,0844 | 2,16 | 2,448 |
|  |  | МВАр |  |  | 1,782 | 1,3284 | 1,6812 | 1,2024 | 0,8892 | 1,530 | 1,2852 | 1,5264 | 1,3644 | 0,99 | 1,206 | 1,6056 | 1,206 | 1,152 | 1,7532 | 1,3248 | 1,3716 | 1,4688 | 1,3392 | 1,836 | 1,7532 | 1,2744 | 1,5624 | 1,8756 |
| Т-2 | В-6-3 | А |  | ЗАО «ЛМК» | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 300 | 350 | 300 | 200 | 300 | 250 | 250 | 300 | 250 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
|  |  | МВт |  |  | 3,5964 | 2,6568 | 2,7432 | 2,988 | 2,5164 | 2,772 | 2,6064 | 2,7396 | 2,8476 | 3,0708 | 3,8772 | 3,9276 | 2,988 | 3,2868 | 3,3876 | 2,8908 | 3,4092 | 3,2112 | 2,79 | 3,2976 | 2,9232 | 2,8872 | 3,2076 | 2,7972 |
|  |  | МВАр |  |  | 2,7504 | 2,1456 | 2,0124 | 2,124 | 2,034 | 2,0592 | 2,0052 | 2,0772 | 2,0664 | 2,5632 | 3,006 | 2,7936 | 2,2608 | 2,1456 | 2,556 | 2,2032 | 2,484 | 2,3688 | 2,3436 | 2,43 | 2,3508 | 2,3256 | 2,3544 | 2,1528 |
|  | РПН |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | ПБВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uсш, кВ | 110 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 1 | I секция Т-1 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
|  |  |  | 2 | II секция Т-2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 |
| 1 секция 6кВ | 6 |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСН-1 |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Замеры произвел с 00-00 часов  по 12-00 часов     ____инженер-энергетик______       _________________                  ___Черных Е.Б._____

(должность)	(подпись)                                                    (расшифровка подписи)

Замеры произвел с 12-00 часов  по 24-00 часов      ___инженер-энергетик______        _________________                  ___Черных Е.Б.   ___

(должность)	(подпись)                                                    (расшифровка подписи)

Главный энергетик                                                                      _________________________                       _ ____Снопов В.Д.___

(подпись)                                                                               (расшифровка подписи)