Сведения

о техническом состоянии электрических сетей

ЗАО «Лискимонтажконструкция»

Аварийных отключений по границам территориальных зон деятельности ЗАО «Лискимонтажконструкция», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электрохозяйства, в течение 3-го квартала 2016 года не было.

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов проводился согласно утвержденных на предприятии графиков ППР, при этом простои не превысили нормативные показатели.

Установленная мощность ТП - 2х16000кВА, присоединенная мощность на конец сентября  2016 года -  28175кВт; разрешенная мощность – 7МВт.

Для безопасного производства работ выводилась в ремонт  ВЛ 110кВ МЭЗ-2 с 6-00 час. 07.07. до 17-00 час. 08.07.16г. для проведения текущего ремонта КС ВЛ 110кВ МЭЗ-2, ЛР ВЛ 110кВ МЭЗ-2 на ПС 110кВ МЭЗ и ПС 110кВ Лискинская с аварийной готовностью 1 час.

29.08. с 8-00 час. до 20-00 час. 02.09.16г. выводилась в ремонт  ВЛ 110кВ МЭЗ-1 с отпайками для текущего ремонта  ЛР-110 МЭЗ-1, ОР-110 МЭЗ-1, модернизации  подвеса ВЧЗ ВЛ 110 МЭЗ-1 ф «В», линейного портала, демонтажа неиспользуемых ВЧЗ ВЛ 110 МЭЗ-1 ф «А, С», КС ВЛ 110 МЭЗ-1 «А, С» с аварийной готовностью 3 часа.

Планируемые объёмы в указанный период выполнены.

Количество поданных заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям в течение 3-го квартала  2016 года – 0.

Количество выполненных присоединений – 0.

Количество заключенных новых договоров – 0.

Количество аннулированных заявок на техприсоединение – 0.

Присоединенная максимальная мощность в течение 3-го квартала 2016 года  –  0 МВт.

Свободная к присоединению мощность – 1,18304МВт планируется к использованию на строящиеся объекты ЗАО «Лискимонтажконструкция».

Генеральный директор                                                                                      Н.В. Белоконев