Приложение №1

К Распоряжению о замерах нагрузок 17.06. 2015г.

Суточная ведомость

нагрузок 17.06.2015г. с указанием наименования потребителей

на ПС    «ЗМЗ и МК»                                                           ЗАО «Лискимонтажконструкция»

(наименование ПС)                                                                                                (наименование организации)

| Присоединение |  |  |  | Наименование Потребителя | Время,ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ВЛ-110кВ |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МВАр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-35кВ |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МВАр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т-1 | 110кВ | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В-35 Т-1 | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МВАр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В-6-1 | А |  | ЗАО «ЛМК» | 220 | 250 | 280 | 280 | 290 | 260 | 270 | 290 | 250 | 220 | 220 | 200 | 180 | 200 | 210 | 220 | 210 | 180 | 250 | 240 | 210 | 280 | 290 | 270 |
|  |  | МВт |  |  | 2,142 | 2,1276 | 2,052 | 2,0988 | 1,908 | 1,7532 | 2,034 | 2,0376 | 1,9656 | 2,2392 | 2,1708 | 2,0772 | 1,998 | 2,0052 | 2,5524 | 2,595 | 2,8512 | 2,6316 | 2,9124 | 2,7108 | 2,2284 | 2,6712 | 2,6964 | 2,3364 |
|  |  | МВАр |  |  | 1,5948 | 1,5228 | 1,422 | 1,4544 | 1,1736 | 0,9972 | 1,386 | 1,3788 | 1,296 | 1,5228 | 1,458 | 1,6344 | 1,4166 | 1,4292 | 1,9584 | 2,0988 | 2,394 | 2,14 | 2,5848 | 2,5848 | 1,5984 | 2,1672 | 2,3616 | 2,4012 |
| Т-2 | В-6-3 | А |  | ЗАО «ЛМК» | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 | 220 | 230 | 250 | 200 | 210 | 200 | 180 | 160 | 180 | 250 | 220 | 230 | 180 | 180 | 190 | 170 | 220 | 180 | 170 |
|  |  | МВт |  |  | 2,161 | 1,9476 | 1,7532 | 1,8972 | 1,8468 | 1,8756 | 1,764 | 1,7748 | 1,7388 | 2,0448 | 2,1312 | 1,9116 | 1,6596 | 1,6272 | 1,9584 | 2,3724 | 2,4804 | 2,2212 | 2,1492 | 2,1924 | 2,0376 | 2,0988 | 2,2464 | 2,1312 |
|  |  | МВАр |  |  | 1,9908 | 1, 7856 | 1,674 | 1,8 | 1,7208 | 1,7604 | 1,5948 | 1,5732 | 1,5156 | 1,6812 | 1,9188 | 1,8144 | 1,5696 | 1,5228 | 1,9584 | 2,2176 | 2,2644 | 2,0088 | 2,1096 | 2,1096 | 1,9332 | 2,0556 | 2,142 | 2,1276 |
|  | РПН |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | ПБВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uсш, кВ | 110 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 1 | I секция Т-1 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,3 |
|  |  |  | 2 | II секция Т-2 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 1 секция 6кВ | 6 |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСН-1 |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Замеры произвел с 00-00 часов  по 12-00 часов     ____инженер-энергетик______       _________________                  ___Черных Е.Б._____

(должность)	(подпись)                                                    (расшифровка подписи)

Замеры произвел с 12-00 часов  по 24-00 часов      ___инженер-энергетик______        _________________                  ___Черных Е.Б.   ___

(должность)	(подпись)                                                    (расшифровка подписи)

Главный энергетик                                                                      _________________________                       _ ____Снопов В.Д.___

(подпись)                                                                               (расшифровка подписи)