Приложение №2

К Распоряжению о замерах нагрузок 17.06. 2015г.

ОТЧЕТ по фактическим объемам АЧР-ЧАПВ ЗАО «Лискимонтажконструкция»  17 июня 2015 года

(наименование организации)

| ВИД АЧР |  | АЧР-1 |  |  |  |  | АЧР-2 совмещ. |  |  |  |  | АЧР-2 несовмещ. |  |  |  |  | ЧАПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Гц сек Время замера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подстанции | Присоедининие | Гц | Сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 | Гц | Сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 | Гц | Сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 | Гц | Сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  |  |  |
| ЗМЗ | КЛ-6-1 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,01 | 0,106 | 0,103 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,01 | 0,106 | 0,103 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-2 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-3 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,039 | 0,014 | 0,021 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,039 | 0,014 | 0,021 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-4 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,265 | 0,256 | 0,366 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,265 | 0,256 | 0,366 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-5 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-6 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,429 | 0,89 | 0,708 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,429 | 0,89 | 0,708 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-14 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-15 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,01 | 0,024 | 0,051 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,01 | 0,024 | 0,051 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-19 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,13 | 0,325 | 0,241 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,13 | 0,325 | 0,241 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-20 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,121 | 0,312 | 0,698 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,121 | 0,312 | 0,698 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-21 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,263 | 0,151 | 0,439 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,263 | 0,151 | 0,439 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-22 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,076 | 0,126 | 0,05 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,076 | 0,126 | 0,05 |  |  |  |  |  |
| Сумма АЧР-ЧАПВ |  | МВт |  |  |  |  |  |  | 1,344 | 2,205 | 2,678 |  |  |  |  |  |  |  | 1,344 | 2,205 | 2,678 |  |  | 1,344 | 2,205 | 2,678 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление |  | МВт |  |  |  |  |  |  | 3,7548 | 4,302 | 4,9176 |  |  |  |  |  |  |  | 3,7548 | 4,302 | 4,9176 |  |  |  |  |  |

% от потребления

Главный энергетик                                                  _____________________________                                            ______________Снопов В.Д.           ____

(подпись)	(расшифровка подписи)