Приложение №7

К Распоряжению о замерах нагрузки 17.06. 2015г.

Показания счетчиков

По ПС-110кВ при ручном съеме показаний приборов учета 17.06.2015г.

на ПС    «ЗМЗ и МК»                                                           ЗАО «Лискимонтажконструкция»

(наименование ПС)                                                                                                (наименование организации)

| Присоединение | Наименование потребителя | Кт | Показания активного/реактивного счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Время,ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ВЛ-110 «МЭЗ-1» | Т-1 | 36000 | 2932,5595 | 2932,6186 | 2932,6756 | 2932,7339 | 2932,7869 | 2932,8356 | 2932,8921 | 2932,9487 | 2933,0033 | 2933,0655 | 2933,1258 | 2933,1835 | 2933,239 | 2933,2947 | 2933,3656 | 2933,4377 | 2933,5169 | 2933,59 | 2933,6709 | 2933,7462 | 2933,8081 | 2933,8824 | 2933,9566 | 2934,0964 |
|  | Т-1реакт. | 36000 | 2100,7861 | 2100,8284 | 2100,8679 | 2100,9083 | 2100,9409 | 2100,9686 | 2101,0071 | 2101,0454 | 2101,0814 | 2101,1237 | 2101,1642 | 2101,2096 | 2101,2502 | 2101,2899 | 2101,3443 | 2101,4026 | 2101,4691 | 2101,5306 | 2101,6024 | 2101,6742 | 2101,7186 | 2101,7788 | 2101,8444 | 2101,9111 |
|  | ТСН-1 | 20 | 9511,016 | 9511,0168 | 9511,0176 | 9511,018 | 9511,0188 | 9511,02 | 9511,0208 | 9511,0216 | 9511,0228 | 9511,0236 | 9511,0244 | 9511,0252 | 9511,026 | 9511,0268 | 9511,0276 | 9511,0288 | 9511,0296 | 9511,0304 | 9511,0312 | 9511,032 | 9511,0332 | 9511,034 | 9511,0348 | 9511,0352 |
| ВЛ-110 «МЭЗ-2» | Т-2 | 36000 | 2786,2694 | 2786,3235 | 2786,3722 | 2786,4249 | 2786,4762 | 2786,5283 | 2786,5773 | 2786,6266 | 2786,6749 | 2786,7317 | 2786,7909 | 2786,844 | 2786,8901 | 2786,9353 | 2786,9897 | 2787,0556 | 2787,1245 | 2787,1862 | 2787,2459 | 2787,3068 | 2787,3634 | 2787,4217 | 2787,4841 | 2787,5433 |
|  | Т-2реакт. | 36000 | 1849,9831 | 1,850,0327 | 1850,0792 | 1850,1292 | 1850,177 | 1850,2259 | 1850,2702 | 1850,3139 | 1850,356 | 1850,4027 | 1850,456 | 1850,5064 | 1850,55 | 1850,5923 | 1850,6467 | 1850,7083 | 1850,7712 | 1850,827 | 1850,8856 | 1850,9442 | 1850,9979 | 1851,055 | 1851,1145 | 1851,1736 |
|  | ТСН-2 | 20 | 9434,176 | 9434,2564 | 9434,3376 | 9434,4172 | 9434,4976 | 9434,5532 | 9434,5836 | 9434,6192 | 9434,6528 | 9434,6848 | 9434,7216 | 9434,7528 | 9434,7852 | 9434,8308 | 9434,8656 | 9434,9024 | 9434,934 | 9434,9644 | 9435,0016 | 9435,0488 | 9435,0936 | 9435,1324 | 9435,1744 | 9435,26 |

Замеры произвел с 00-00 часов  по 12-00 часов     ___инженер-энергетик_____             ____________________                 ___Черных Е.Б.___

(должность)	(подпись)                                                    (расшифровка подписи)

Замеры произвел с 12-00 часов  по 23-00 часов     ___инженер-энергетик_____             ____________________                 ___Черных Е.Б.___

(должность)	(подпись)                                                    (расшифровка подписи)

Главный энергетик                                                                      _________________________                       _ ____Снопов В.Д.___

(подпись)                                                                               (расшифровка подписи)