Сведения

о техническом состоянии электрических сетей

ЗАО «Лискимонтажконструкция»

Аварийных отключений по границам территориальных зон деятельности ЗАО «Лискимонтажконструкция», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электрохозяйства, в течение июля÷августа  2015 года не было.

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов проводился согласно утвержденных на предприятии графиков ППР, при этом простои не превысили нормативные показатели.

Установленная мощность ТП - 2х16000кВА, присоединенная мощность на конец августа  2015 года -  28175кВт; разрешенная мощность – 7МВт.

Для безопасного производства работ при проведении текущего ремонта ЛР ВЛ 110кВ МЭЗ-1, КС ВЛ 110кВ МЭЗ-2 (ф.В) на ПС 110кВ МЭЗ была выведена в ремонт ВЛ 110кВ МЭЗ-1 с 08-00 час.  до 17-00 час. 14.07.15г. с аварийной готовностью 1 час.

При проведении текущего ремонта ЛР ВЛ 110кВ МЭЗ-2, КС ВЛ 110кВ МЭЗ-2 (ф.В) на ПС 110кВ МЭЗ была выведена в ремонт ВЛ 110кВ МЭЗ-2 с 08-00 час.  до 17-00 час. 21.07.15г. с аварийной готовностью 1 час.

На время производства работ на ЛР ВЛ 110кВ МЭЗ-1 на ПС 110кВ «Лискинская»  с 8-00 час. до 17-00 час. 07.08.15г.  была выведена в  ремонт  ВЛ 110кВ МЭЗ-1 с отпайками  с  аварийной  готовностью 1,5 часа.

Планируемые объёмы в указанные периоды выполнены.

С 1 июля 2015г. ТП-жилзоны, принадлежащая ЗАО «Лискимонтажконструкция» передана на баланс МУП «Городская электрическая сеть» с переключением на их сети и присвоением нового номера - ТП-242. Максимальная мощность  объектов, подключенных  в этот период к ТП-242 со стороны ЗАО «Лискимонтажконструкция» составляет 287,155кВт.

Количество поданных заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям в течение июля ÷августа 2015 года – 0.

Количество выполненных присоединений – 0.

Количество заключенных новых договоров – 0.

Количество аннулированных заявок на техприсоединение – 0.

Присоединенная максимальная мощность в течение июня 2015 года  –  0 МВт.

Свободная к присоединению мощность – 1,18104МВт планируется к использованию на строящиеся объекты ЗАО «Лискимонтажконструкция».

Генеральный директор                                                                                      Н.В. Белоконев