## Лист1 (исх)
ВЕДОМОСТЬ
показаний счетчиков ЗАО "Лискимонтажконструкция" и субабонентов за 2014 год
Наименование потребителя | № счетчика | Текущие показания счетчика | Предыдущие показания счетчика | Коэффициент трансформации трансформатора тока | Количество израсходован-ной электроэнергии | расположен на 1-м этаже ж/д № по ул. 40 лет Октября
Трансформатор Т-1 | 0312075086 | 2218.2916 | 1742.777 | 36000 | 17118525.6
Т1 реакт. | 0312075086 | 1574.7931 | 1177.663 | 36000 | 14296683.6
ТСН-1 | 0312073725 | 8218.3604 | 7202.516 | 20 | 20316.888
Трансформатор Т-2 | 0312074932 | 2177.4162 | 1770.833 | 36000 | 14636995.2
Т-2 реакт. | 0312074932 | 1429.1442 | 1079.27 | 36000 | 12595471.2
ТСН-2 | 0309055084 | 6824.2004 | 5293.782 | 20 | 30608.368
Жилзона Т-1 | 800829 | 3045 | 946 | 80 | 167920
Жилзона Т-2 | 733764 | 11217 | 6818 | 80 | 351920
Детский сад "Тополек" | 514332 | 10748 | 9390 | 30 | 40740
Общежитие (стар.) | 960255 | 8955 | 5637 | 40 | 132720
Гараж "Восток-1" | 007471015000409 | 3211 | 2602 | 1 | 609
Гараж "Восток" | 008517017004358 | 12090 | 9743 | 1 | 2347
Гараж №1 (Дорохов) | 803125 | 2810 | 2526 | 6 | 1704
Гараж №2 (Машинатский) | 0708670503173072 | 17455 | 14975 | 1 | 2480
ИП "Гермес" (Пешикова Г.С.) | 00249206 | 16957 | 4975 | 1 | 11982 | 23
"Гермес" ИП Пешикова Г.С. | 04657028-09 | 69256 | 54479 | 1 | 14777 | 23
ООО ТД "Поток" | 84601 | 48184 | 44914 | 1 | 3270 | 23
Гараж "Динамо" | 67843986 | 35488 | 32204 | 1 | 3284
ИП "Гермес" (Пешикова Г.С.) | 06433047 | 1678 | 720 | 1 | 958 | 23 | Меркурий-201.6 |  | добавить
МУЗ "Лискинская ЦРБ" |  | 30200 | 28197 | 1 | 2003 | 25 | корректировка начальных показаний
ИП Логвиненко Е.В. "Алиса" | 733555 | 51613 | 48314 | 1 | 3299 | 23
ИП Логвиненко Е.В. "Алиса" | 43495 | 48150 | 41092 | 1 | 7058 | 23
ИП Логвиненко Е.В. "Алиса" | 110782 | 16939 | 15975 | 1 | 964 | 23
"Зоомагазин" ИП Еремеев Д.Е. | 460322 | 77664 | 77480 | 1 | 184 | 23
СТО | 006453 | 46980 | 42454 | 1 | 4526
Парикмахерская | 6774046 | 3264 | 3032 | 1 | 232 | 23
Ателье "Имидж" | 55505413521 | 9695 | 8782 | 1 | 913 | 23
ИП Гриценко В.В."Видеопрокат" | 479431 | 73360 | 73184 | 1 | 176 | 23
ЧП Шабанов "Донская нива" | 90720400013 | 5239 | 2473 | 15 | 41490 | 25
ООО "Владимир" | 0015246 | 11540 | 11059 | 1 | 481 | 23
"Зоомагазин" ИП Еремеев Д.Е. | 26917 | 13690 | 11058 | 1 | 2632 | 23
Автомагазин "Клаксон" |  |  |  |  | 0 | 23
ИП Деев В.В. | 216912 | 420 | 166 | 1 | 254 | 23
Гаврилова Р.Л. | 057685 | 9808 | 1659 | 1 | 8149 | 23
ООО "Стоматолог и Я" | 0747180809061052 | 19410 | 19410 | 1 | 0 | 25
Освещение ул Монтажников | 70074 | 89673 | 72000 | 1 | 17673
Общежитие 2А №1 | 333591 | 27022 | 23907 | 40 | 124600
ТСН общежития 2А №1 | 3417405 | 8038 | 7350 | 1 | 688
Общежитие 2Б №2 | 90307 | 15007 | 12726 | 40 | 91240
ТСН общежития 2Б №2 | 4483305 | 6957 | 6166 | 1 | 791
Магазин ООО "ЛИСКоБройлер" | 747880100131286 | 44092 | 35401 | 1 | 8691
ЧП Шабанов "Донская нива"
ООО "Прибой" | 712870206777031 | 40648 | 33861 | 1 | 6787 | 23
ГК "ЗМЗ" | 489 | 1609 | 1232 | 1 | 377
Чиркова Т.П. | 636533 | 9968 | 7480 | 1 | 2488 | 23
"ЛИСКо Бройлер" яч.20 | 312075126 | 5436.0597 | 4074.161 | 3600 | 4902835.32
яч.21 | 302080542 | 3700.4411 | 2895.6681 | 3600 | 2897182.8
яч.6 | 302080513 | 3414.741 | 2538.936 | 3600 | 3152898
яч.3 | 302080478 | 5755.3213 | 4531.964 | 3600 | 4404086.28
яч.1 | 312075133 | 1257.5478 | 1217.819 | 1800 | 71511.84
яч.25 | 302080485 | 1607.0564 | 1055.053 | 1800 | 993606.12 |  |  | 16422120.36
Гаражи Быкова Н.Н. | 7882024001550 | 540 | 540 | 1 | 0
Жилзона Т-1 | 9072064006535 | 0 | 0 | 80 | 0
Жилзона Т-2 | 9072065001198 | 2689 | 0 | 80 | 215120
Парикмахерская | 267739 | 1934 | 0 | 1 | 1934 | 23
ЗАО "Юго-Восток ТрансТелеКом" |  |  |  |  | 1302
Заводская автостоянка | 7882048000444 | 24290 | 9470 | 1 | 14820
Примечание:
Жилзона Т-1 и Т-2 производилась смена счетчиков
Парикмахерская - производилась смена счетчиков
Остальные субабоненты - отдельно стоящие здания.
На приборах учета жилзона Т-1 и Т-2 сидят все субабоненты кроме: Общежитий старое, 2А, 2Б, освещения ул. Монтажников,
гаражи "Динамо", "ЛИСКо Бройлер", заводская автостоянка

## Лист 1
ВЕДОМОСТЬ
показаний счетчиков ЗАО "Лискимонтажконструкция" и субабонентов за 2015 год
Наименование потребителя | № счетчика | Текущие показания счетчика | Предыдущие показания счетчика | Коэффициент трансформации трансформатора тока | Количество израсходован-ной электроэнергии | расположен на 1-м этаже ж/д № по ул. 40 лет Октября
Трансформатор Т-1 | 0312075086 | 3188.0081 | 2710.9308 | 36000 | 17174782.8
Т1 реакт. | 0312075086 | 2283.8211 | 1945.0934 | 36000 | 12194197.2
ТСН-1 | 0312073725 | 9776.8696 | 8518.8868 | 20 | 25159.656
Трансформатор Т-2 | 0312074932 | 3036.6773 | 2569.5909 | 36000 | 16815110.4
Т-2 реакт. | 0312074932 | 2060.9806 | 1655.1113 | 36000 | 14611294.8
ТСН-2 | 0309055084 | 10118.6288 | 8998.0476 | 20 | 22411.624
Киоск ООО ЛИСКо Бройлер" | 7791062074485 | 30697 | 25512 | 1 | 5185
ИП Балиашвили Р.М. | 712870206777031 | 47798 | 45606 | 1 | 2192
Детский сад "Тополек" | 514332 | 2670 | 2059 | 30 | 18330
Общежитие (стар.) | 960255 | 3343 | 2035 | 40 | 52320
Гараж "Восток-1" | 007471015000409 | 3745 | 3632 | 1 | 113
Гараж "Восток" | 008517017004358 | 15300 | 14300 | 1 | 1000
Гараж №1 (Дорохов) | 803125 | 3787 | 3270 | 6 | 3102
Гараж №2 (Машинатский) | 0708670503173072 | 20880 | 19914 | 1 | 966
"Гермес" ИП Пешикова Г.С. | 04657028-09 | 84636 | 80305 | 1 | 4331 | 23
Гараж "Динамо" | 67843986 | 42327 | 39500 | 1 | 2827
ИП "Гермес" (Пешикова Г.С.) | 06433047 | 2840 | 2840 | 1 | 0 | 23
МУЗ "Лискинская ЦРБ" |  | 36428 | 34363 | 1 | 2065 | 25
ИП Логвиненко Е.В. "Алиса" | 733555 | 56421 | 54941 | 1 | 1480 | 23
ИП Логвиненко Е.В. "Алиса" | 43495 | 58255 | 55044 | 1 | 3211 | 23
ИП Логвиненко Е.В. "Алиса" | 110782 | 18904 | 18295 | 1 | 609 | 23
"Зоомагазин" ИП Еремеев Д.Е. | 460322 | 78464 | 78362 | 1 | 102 | 23
СТО | 006453 | 53332 | 51240 | 1 | 2092
Ателье "Имидж" | 55505413521 | 11061 | 10736 | 1 | 325 | 23
ИП Гриценко В.В."Видеопрокат" | 479431 | 73360 | 73360 | 1 | 0 | 23
ЧП Шабанов "Донская нива" | 90720400013 | 9318 | 7971 | 15 | 20205 | 25
"Зоомагазин" ИП Еремеев Д.Е. | 26917 | 17509 | 15902 | 1 | 1607 | 23
Автомагазин "Клаксон" |  |  |  |  | 0 | 23
ИП Деев В.В. | 216912 | 887 | 724 | 1 | 163 | 23
Гаврилова Р.Л. | 057685 | 18768 | 16618 | 1 | 2150 | 23
ООО "Стоматолог и Я" | 0747180809061052 | 25633 | 24378 | 1 | 1255 | 25
Освещение ул Монтажников | 70074 | 5438 | 2145 | 1 | 3293
Общежитие 2А №1 | 333591 | 31334 | 30000 | 40 | 53360
ТСН общежития 2А №1 | 3417405 | 9246 | 8837 | 1 | 409
Общежитие 2Б №2 | 90307 | 17703 | 16873 | 40 | 33200
ТСН общежития 2Б №2 | 4483305 | 8149 | 7741 | 1 | 408
Магазин ООО "ЛИСКоБройлер" | 747880100131286 | 57362 | 54417 | 1 | 2945
ЧП Шабанов "Донская нива"
ГК "ЗМЗ" | 489 | 2330 | 2257 | 1 | 73
ООО "ЛИСКО Бройлер" яч.23 | 612090086 | 3994.6545 | 1982.3135 | 4800 | 9659236.8
яч.10 | 607112451 | 2658.9072 | 1039.9652 | 4800 | 7770921.6
Погрешность измерений по ООО "Л-Б" |  |  |  |  | 0.4
Гаражи Быкова Н.Н. | 7882024001550 | 540 | 540 | 1 | 0
Жилзона Т-1 | 9072064006535 | 2002 | 2002 | 80 | 0
Жилзона Т-2 | 9072065001198 | 13395 | 9468 | 80 | 314160
Парикмахерская | 267739 | 4980 | 4777 | 1 | 203 | 23
Заводская автостоянка | 7882048000444 | 40573 | 39040 | 1 | 1533
ИП Сарксян А.М. | 76971 | 1847 | 82 | 1 | 1765 | 23
ООО "Цифровая связь" ж/д №23 | 29777 | 534 | 484 | 1 | 50
ООО "Цифровая связь" ж/д №23 | 1926 | 431 | 385 | 1 | 46
ООО "Цифровая связь" ж/д №25 | 14580 | 521 | 478 | 1 | 43
ООО "Цифровая связь" ж/д №25 | 1883 | 587 | 524 | 1 | 63
ООО "Цифровая связь" ж/д №27 | 29711 | 536 | 487 | 1 | 49
ООО "Цифровая связь" ж/д №27 | 1721 | 565 | 517 | 1 | 48
ООО "Цифровая связь" ж/д №31 | 131866 | 532 | 483 | 1 | 49
ООО "Цифровая связь" ж/д №31 | 101316 | 540 | 490 | 1 | 50
ООО "Цифровая связь" ж/д №33 | 233108 | 843 | 777 | 1 | 66
ООО "Цифровая связь" ж/д №33 | 233648 | 1117 | 1011 | 1 | 106
ООО "Цифровая связь" ж/д №2 | 22558 | 817 | 752 | 1 | 65
ООО "Цифровая связь" ж/д №2 | 100313 | 442 | 387 | 1 | 55
ООО "Цифровая связь" ж/д №2А | 232868 | 831 | 765 | 1 | 66
ООО "Цифровая связь" ж/д №2А | 104553 | 983 | 874 | 1 | 109
ООО "Цифровая связь" ж/д №2Б | 219065 | 830 | 764 | 1 | 66
ООО "Цифровая связь" ж/д №2Б | 1895 | 459 | 389 | 1 | 70
ЗАО "Ю-В ТрансТелеКом" ж/д №23 | 29777 | 637 | 534 | 1 | 103
ЗАО "Ю-В ТрансТелеКом" ж/д №23 |  |  |  |  | 23
ЗАО "Ю-В ТрансТелеКом" ж/д №25 | 14580 | 629 | 521 | 1 | 108
ЗАО "Ю-В ТрансТелеКом" ж/д №25 |  |  |  |  | 22
ЗАО "Ю-В ТрансТелеКом" ж/д №27 | 29771 | 638 | 536 | 1 | 102
ЗАО "Ю-В ТрансТелеКом" ж/д №27 |  |  |  |  | 22
ЗАО "Ю-В ТрансТелеКом" ж/д №31 | 131886 | 635 | 532 | 1 | 103
ЗАО "Ю-В ТрансТелеКом" ж/д №31 |  |  |  |  | 22
ЗАО "Ю-В ТрансТелеКом" ж/д №33 | 233103 | 978 | 843 | 1 | 135
ЗАО "Ю-В ТрансТелеКом" ж/д №33 |  |  |  |  | 53
ЗАО "Ю-В ТрансТелеКом" ж/д №2 | 22558 | 959 | 817 | 1 | 142
ЗАО "Ю-В ТрансТелеКом" ж/д №2 |  |  |  |  | 23
ЗАО "Ю-В ТрансТелеКом" ж/д №2А | 232898 | 974 | 831 | 1 | 143
ЗАО "Ю-В ТрансТелеКом" ж/д №2А |  |  |  |  | 23
ЗАО "Ю-В ТрансТелеКом" ж/д №2Б | 219065 | 975 | 830 | 1 | 145
ЗАО "Ю-В ТрансТелеКом" ж/д №2Б |  |  |  |  | 23
Главный энергетик В.Д. Снопов