Информация

об условиях и порядке подключения объекта (дополнительной мощности)

к системе электроснабжения

Поставка регулируемых товаров (электроэнергии) осуществляется после выполнения технических условий в соответствии с требованиями и условиями нормативно – правовых документов, а  именно: Ст. 539 ГК РФ,  ФЗ РФ, Постановлениями  Правительства и Заключенным публичным договором.

Потребитель предоставляет в адрес Поставщика  заявку  по установленной форме на подключение  к системе электроснабжения объекта (дополнительной мощности) с указанием объекта подключения и потребной нагрузки.

1. Поставщик в установленный срок рассматривает заявку и выдает технические условия на подключение.

2. Потребитель предоставляет Поставщику для согласования проектно-сметную документацию,   осуществляет монтаж  электрооборудования, обеспечивает монтаж прибора учета электрической энергии.

3. Поставщик проверяет (согласовывает) представленную техническую документацию; выполнение тех. условий и уведомляет о порядке и сроке подключения; заключения договора на электроснабжение.

4. Заявка на подключение к системе электроснабжения подается в адрес Поставщика  с регистрацией в Журнале входящей корреспонденции.

Адрес Поставщика: 397907, Воронежская обл., г. Лиски, ул. Монтажников, д.1

тел. 8 (47391) 3-52-74; 3-52-73.

факс 8(47391) 3-21-47; 3-52-50

Генеральный директор

ЗАО «Лискимонтажконструкция»                                                                      Н.В. Белоконев