Сведения

о техническом состоянии электрических сетей

ЗАО «Лискимонтажконструкция»

Аварийных отключений по границам территориальных зон деятельности ЗАО «Лискимонтажконструкция», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электрохозяйства, в течение января÷марта  2016 года не было.

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов проводился согласно утвержденных на предприятии графиков ППР, при этом простои не превысили нормативные показатели.

Установленная мощность ТП - 2х16000кВА, присоединенная мощность на конец марта  2016 года -  28175кВт; разрешенная мощность – 7МВт.

Количество поданных заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям в течение января÷марта  2016 года – 0.

Количество выполненных присоединений – 0.

Количество заключенных новых договоров – 0.

Количество аннулированных заявок на техприсоединение – 0.

Присоединенная максимальная мощность в течение января ÷марта 2016 года  –  0 МВт.

Свободная к присоединению мощность – 1,18304МВт планируется к использованию на строящиеся объекты ЗАО «Лискимонтажконструкция».

Генеральный директор                                                                                      Н.В. Белоконев