**Ведомость почасовых нагрузок**

**за день контрольного замера 15.06.2016г.**

Предприятие ЗАО «Лискимонтажконструкция»

Подстанция ЗМЗ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Трансформатор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| часы | **Ввод №1 Т-1** | **Ввод №2 Т-2** |
| U, кВ | Положение РПН | I,A | P,MВт | Q, МВАр | U, кВ | Положение РПН | I,A | P,MВт | Q, МВАр |
| 0 | 6,3 | 5 | 200 | 2,3652 | 1,782 | 6,2 | 5 | 300 | 3,5964 | 2,7504 |
| 1 | 6,3 | 5 | 200 | 1,9548 | 1,3284 | 6,2 | 5 | 300 | 2,6568 | 2,1456 |
| 2 | 6,3 | 5 | 200 | 2,214 | 1,6812 | 6,2 | 5 | 250 | 2,7432 | 2,0124 |
| 3 | 6,4 | 5 | 150 | 1,8756 | 1,2024 | 6,1 | 5 | 250 | 2,988 | 2,124 |
| 4 | 6,4 | 5 | 150 | 1,6164 | 0,8892 | 6,2 | 5 | 200 | 2,5164 | 2,034 |
| 5 | 6,4 | 5 | 150 | 2,0628 | 1,53 | 6,2 | 5 | 200 | 2,772 | 2,0592 |
| 6 | 6,4 | 5 | 100 | 1,7604 | 1,2852 | 6,1 | 5 | 250 | 2,6064 | 2,0052 |
| 7 | 6,3 | 5 | 100 | 2,088 | 1,5264 | 6,1 | 5 | 200 | 2,7396 | 2,0772 |
| 8 | 6,3 | 5 | 100 | 2,0484 | 1,3644 | 6,1 | 5 | 200 | 2,8476 | 2,06664 |
| 9 | 6,2 | 5 | 120 | 1,7388 | 0,99 | 6,0 | 5 | 300 | 3,0708 | 2,5632 |
| 10 | 6,2 | 5 | 150 | 1,8576 | 1,206 | 6,0 | 5 | 350 | 3,8772 | 3,006 |
| 11 | 6,2 | 5 | 100 | 2,1168 | 1,6056 | 6,1 | 5 | 300 | 3,9276 | 2,7936 |
| 12 | 6,3 | 5 | 100 | 1,7172 | 1,206 | 6,1 | 5 | 200 | 2,988 | 2,2608 |
| 13 | 6,2 | 5 | 130 | 1,7856 | 1,152 | 6,1 | 5 | 300 | 3,2868 | 2,1456 |
| 14 | 6,1 | 5 | 120 | 2,1024 | 1,7532 | 6,0 | 5 | 250 | 3,3876 | 2,556 |
| 15 | 6,2 | 5 | 130 | 1,7316 | 1,3248 | 6,1 | 5 | 250 | 2,8908 | 2,2032 |
| 16 | 6,3 | 5 | 150 | 1,9656 | 1,3716 | 6,0 | 5 | 300 | 3,4092 | 2,484 |
| 17 | 6,2 | 5 | 130 | 2,1492 | 1,4688 | 6,1 | 5 | 250 | 3,2112 | 2,3688 |
| 18 | 6,3 | 5 | 150 | 1,9476 | 13392 | 6,1 | 5 | 200 | 2,79 | 2,3436 |
| 19 | 6,3 | 5 | 140 | 2,4696 | 1,836 | 6,1 | 5 | 200 | 3,2976 | 2,43 |
| 20 | 6,2 | 5 | 100 | 2,34 | 1,7532 | 6,1 | 5 | 180 | 2,9232 | 2,3508 |
| 21 | 6,3 | 5 | 100 | 2,0844 | 1,2744 | 6,1 | 5 | 180 | 2,8872 | 2,3256 |
| 22 | 6,3 | 5 | 100 | 2,16 | 1,5624 | 6,2 | 5 | 180 | 3,2076 | 2,3544 |
| 23 | 6,3 | 5 | 100 | 2,448 | 1,8756 | 6,2 | 5 | 180 | 2,7972 | 2,1528 |

Подпись: гл. энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Форма заполняется на

Дата: 15.06.2016г. каждый трансформатор

Телефон: (47391) 3-52-73; 3-52-50

Представить до 22.06.2016г.