Приложение №7

К Распоряжению о замерах нагрузки 15.06. 2016г.

Показания счетчиков

По ПС-110кВ при ручном съеме показаний приборов учета 15.06.2016г.

на ПС    «ЗМЗ и МК»                                                           ЗАО «Лискимонтажконструкция»

(наименование ПС)                                                                                                (наименование организации)

| Присоединение | Наименование потребителя | Кт | Показания активного/реактивного счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Время,ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ВЛ-110 «МЭЗ-1» | Т-1 | 36000 | 3374,2323 | 3374,2866 | 3374,3481 | 3374,4002 | 3374,4451 | 3374,5024 | 3374,5513 | 3374,6093 | 3374,6662 | 3374,7145 | 3374,7661 | 3374,8249 | 3374,8726 | 3374,9222 | 3374,9806 | 3375,0287 | 3375,0833 | 3375,143 | 3375,1971 | 3375,2657 | 3375,3307 | 3375,3886 | 3375,4486 | 3375,5166 |
|  | Т-1реакт. | 36000 | 2412,5081 | 2412,545 | 2412,5917 | 2412,6251 | 2412,6498 | 2412,6923 | 2412,728 | 2412,7704 | 2412,8083 | 2412,8358 | 2412,8693 | 2412,9139 | 2412,9474 | 2412,9794 | 2413,0281 | 2413,0649 | 2413,103 | 2413,1438 | 2413,181 | 2413,232 | 2413,2807 | 2413,3161 | 2413,3595 | 2413,4116 |
|  | ТСН-1 | 20 | 9779,458 | 9779,4584 | 9779,4584 | 9779,4588 | 9779,4592 | 9779,46 | 9779,4608 | 9779,4616 | 9779,4624 | 9779,4632 | 9779,464 | 9779,4652 | 9779,466 | 9779,4664 | 9779,4672 | 9779,468 | 9779,4688 | 9779,47 | 9779,4708 | 9779,4716 | 9779,4724 | 9779,4732 | 9779,4736 | 9779,474 |
| ВЛ-110 «МЭЗ-2» | Т-2 | 36000 | 3318,4888 | 3318,5626 | 3318,6388 | 3318,7218 | 3318,7917 | 3318,8687 | 3318,9411 | 3319,0172 | 3319,0963 | 3319,1816 | 3319,2893 | 3319,3984 | 3319,4814 | 3319,5727 | 3319,6668 | 3319,7471 | 3319,8418 | 3319,931 | 3320,0085 | 3320,1001 | 3320,1813 | 3320,2615 | 3320,3506 | 3320,4283 |
|  | Т-2реакт. | 36000 | 2278,7305 | 2278,7901 | 2278,846 | 2278,905 | 2278,9615 | 2279,0187 | 2279,0744 | 2279,1321 | 2279,1895 | 2279,2607 | 2279,3442 | 2279,4218 | 2279,4846 | 2279,5442 | 2279,6152 | 2279,6764 | 2279,7454 | 2279,8112 | 2279,8763 | 2279,9438 | 2280,0091 | 2280,0737 | 2280,1391 | 2280,1989 |
|  | ТСН-2 | 20 | 11351,1064 | 11351,1888 | 11351,2876 | 11351,3888 | 11351,4912 | 11351,5556 | 11351,5932 | 11351,6260 | 11351,6636 | 11351,7004 | 11351,7352 | 11351,7696 | 11351,8036 | 11351,8388 | 11351,8844 | 11351,9196 | 11351,9596 | 11351,9916 | 11352,0256 | 11352,0632 | 11352,0968 | 11352,1312 | 11352,1628 | 11352,2376 |

Замеры произвел с 00-00 часов  по 12-00 часов     ___инженер-энергетик_____             ____________________                 ___Черных Е.Б.___

(должность)	(подпись)                                                    (расшифровка подписи)

Замеры произвел с 12-00 часов  по 23-00 часов     ___инженер-энергетик_____             ____________________                 ___Черных Е.Б.___

(должность)	(подпись)                                                    (расшифровка подписи)

Главный энергетик                                                                      _________________________                       _ ____Снопов В.Д.___

(подпись)                                                                               (расшифровка подписи)