Сведения

о техническом состоянии электрических сетей

ЗАО «Лискимонтажконструкция»

Аварийных отключений по границам территориальных зон деятельности ЗАО «Лискимонтажконструкция», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электрохозяйства, в течение апреля÷июня  2017 года не было.

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов проводился согласно утвержденных на предприятии графиков ППР, при этом простои не превысили нормативные показатели.

Установленная мощность ТП - 2х16000кВА, присоединенная мощность на конец июня  2017 года -  48860 кВт; разрешенная мощность – 16МВт.

Количество поданных заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям в течение апреля÷июня  2017 года – 0.

Количество выполненных присоединений – 0.

Количество заключенных новых договоров – 0.

Количество аннулированных заявок на техприсоединение – 0.

Присоединенная максимальная мощность в течение апреля ÷июня 2017 года  –  0 МВт.

Генеральный директор                                                                                      Н.В. Белоконев