## Лист 1
Данные по потребителям с максимальной мощностью
свыше 670кВт в рамках границы балансового разграничения по 1-му кварталу 2017 г.
Наименование | Потреби- |  | Мах мощность | Величина | Мах мощность | Свободная | Уровень | Группа
сетевой | тель | Квартал | по точкам | использованной | за квартал, | к присоединению | напряжения | электро-
организации |  |  | присоединения | мощности, МВт | МВт | мощность,МВт | кВ | снабжения
МВт
|  | 1 | 16 | 4.4961 | 7.622 | 3.1259 | 110 | 1
ЗАО "Лискимон- | ТП 110/ |  | 16 |  | 17.02.в 11-00 час. |  | 110 | 1
тажконструкция" | 6кВ | 2
3
4

## Лист 1 (2)
Данные по потребителям с максимальной мощностью
свыше 670кВт в рамках границы балансового разграничения по 2-му кварталу 2017 г.
Наименование | Потреби- |  | Мах мощность | Величина | Величина | Свободная | Уровень | Группа
сетевой | тель | Квартал | по точкам | использованной | запланированной | к присоединению | напряжения | электро-
организации |  |  | присоединения, | мах мощности | мах мощности | мощность,МВт | кВ | снабжения
|  |  | МВт | по заводу, МВт | потребителей, МВт
|  | 1 | 16 | 5.229 | 3, 005 | 7.766 | 110 | 1
ЗАО "Лискимон- | ТП 110/ | [6 empty] | 1
тажконструкция" | 6кВ | 2
3
4
Свободная к присоединению мощность по итогам 2-го квартала не может быть предоставлена для присоединения сторонних
потребителей, т.к. будет постепенно использоваться на присоединяемые мощности введенного в действие нового цеха труб большого
диаметра.
Главный энергетик Снопов В.Д.
Исп.: Черных Е.Б.
(47391) 3-52-73