## ф.1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
_____________________ЗАО "Лискимонтажконструкция"____________________________________________
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 4.017 | План электроснабжения
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 2.417 | План электроснабжения
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 60
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 3 | Договора электроснабжения субабонентов
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 3 | Схема электроснабжения
5 | Средняя летняя температура, 0С | 21.9
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 0 | Оперативный журнал дежурных подстанции ПС 110/6кВ ЗМЗ ЛО-30-31-005
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 0 | Оперативный журнал дежурных подстанции ПС 110/6кВ ЗМЗ ЛО-30-31-005